ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив предмета  набавке | Ј.м. | Пак. | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | | | | | |
| Одобрење за употребу издато од стране надлежне установе | Број решења | Датум издавања решења | Датум истека рока важења решења | Произ-  вођач | Комерц-ијални назив производа |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Медицински кисеоник 2,4 у боци 10l/150 bar | ком | B=10l (од 2 до 2,8 кг) |  |  |  |  |  |  |

1. Квалитет добара које је предмет ове набавке мора у потпуности да одговара захтевима наручиоца.

Доказ**:** Решење Министарства здравља Републике Србије

Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије

2. Рок и начин испоруке: Сукцесивно по потреби наручиоца 3 дана по захтеву наручиоца

3. Место испоруке: Ф-цо магацин купца

4. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

5. Рок плаћања: најкасније \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (не краћи од 90

дана)

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА РОБЕ

Уговорне стране су дужне да изврше квантитативну и квалитативну примопредају добара, о чему Продавац испоставаља Отпремницу, који потписују представник Купца и представник Продавца.

Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостатцима саопшти Продавцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао отклонити уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да о том недостатку писаним путем-одмах без одлагања обавести Продавца.

У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добро прегледа, односно да обавести Продавца о уоченим недостатцима.

7. РЕКЛАМАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНУ РОБЕ

Рекламације од стране Купца на испоручене количине и квалитет предмета набавке морају бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 48 часова.

Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7 дана од дана пријема обавештења о истом.